Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Для осуществления образовательной деятельности Центр научно-технического творчества молодежи филиал «Нижнетагильский институт испытания металлов» располагает зданием по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Здесенко, 22.
Характеристики имеющихся помещений:
· учебные лаборатории (кабинеты) – 4
· техническая мастерская – 1
· вспомогательные помещения – 5
· кабинет руководителя Центра НТТМ – 1.
Учебные лаборатории (кабинеты) соответствуют требованиям СаНПиН по дополнительному образованию.
Учебные лаборатории и техническая мастерская используются для проведения практических занятий.
В филиале «НТИИМ» имеется научно-техническая библиотека с читальным залом на 15 рабочих мест и хранилищем учебно-методической литературы и периодических изданий. В библиотеке имеются персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет.
Обеспеченность обучающихся и педагогов компьютерами составляет 100 %.
Мультимедийные проекторы и интерактивные доски имеются в наличии в каждой лаборатории и используются при организации учебного процесса.
[bookmark: _GoBack]Питание в Центре НТТМ не предусмотрено, для обучающихся организован питьевой режим.

Материально-техническое оснащение учебных лабораторий:
Лаборатория компьютерных технологий и технического моделирования:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Моноблок Lenovo ThinkCentre Edge 72z
	4

	2.
	Принтер HP LaserJet P1102
	1

	3.
	Проектор Eiki LC-WiP3000
	1

	4.
	3D принтер CubeX
	1

	5.
	Модель планера класса F3J Xplorer 3800
	2

	6.
	Сервомашинки DS215MG digital servo
	6

	7.
	Сервомашинки Wing Servo DS225MG
	12

	8.
	Передатчик управления моделями МС-24 graupner
	2

	9.
	Наборы для модификации для передатчика Set Smart 8 + TX-Modul DV4
	2

	10.
	Приемник Smart 8 DualReceiver 2.4 Dual FHSS
	4

	11.
	Рукоятка передатчика с 3-х позиционным переключателем Order number 33016.13L
	2

	12.
	Рукоятка передатчика с 3-х позиционным переключателем
Order number 33016.13R
	2

	13.
	Антенны 200 мм Artikel-Nr.  WEA37725
	20

	14.
	Провод соединительный Artikel-Nr.  WEA37751
	2

	15.
	Индикатор сигнала
	2

	16.
	Комплект для обновления ПО
	1

	17.
	Симулятор начального уровня для получения навыков управления моделями
	3

	18.
	Удлинитель Tower Pro 100cм
	20

	19.
	Удлинитель для серв 15см
	20

	20.
	Выключатель, JR разъем штекер/JR разъем гнездо, 1ш
	5

	21.
	Сервомашинка HXT500 5g / .8kg / 10s 5g / .8kg / 10sec Micro Ser
	10

	22.
	Сервомашинка 
HS-225BB
	10

	23.
	Двигатель Impact 3007/26 KV1200
	5

	24.
	Регулятор скорости Hobbyking H-KING 50A
	5

	25.
	Аккумуляторная батарея 20С 3S 1300мАч/11,1В
	5

	26.
	Аккумулятор CADNICA SN KR-1700AU 1.2v
	24

	27.
	Резина авиамодельная FAI
	10

	28.
	Винт APC 9x7 Sport Props
	10

	29.
	EMP Slow Fly 9x3.8 пропеллер, карбон, 1шт.
	10

	30.
	Летающее крыло Techone Pop Wing EPP COMBO
	2

	31.
	Фанера авиа 1,5*300*1000мм 3слоя (9121315)
	10

	32.
	Фанера авиа 2*300*1000мм 4слоя
	10

	33.
	Бальса брусок Д=93, Ш=7,2 В=8,5 (№17)
	10

	34.
	Бальса 2,0х100х1000мм (пластина)
	100

	35.
	Бальса 4х100х1000 (пластина)
	50

	36.
	Микросфера (100 мл.)
	3

	37.
	Клей Kroxx (циакрин) EQ 20ml
	10

	38.
	Клей циакриновый для пенопласта "Zap-O Odorless"
	5

	39.
	Углеткань 0,12 х255х1000
	10

	40.
	Стеклоткань 0,03х1000х1000
	10

	41.
	Пленка для обтяжки моделей - прозрачно-оранжевая
	10

	42.
	Пленка для обтяжки моделей - прозрачно-зеленая
	10

	43.
	Трубка карбоновая d=3/2мм
	10

	44.
	Алюминиевый кейс для передатчика
	2

	45.
	OSD и автопилот SwiftAI NG (новая версия)
	2

	46.
	8/14 канальный аврора совместимый приемник
	3

	47.
	X8 - большое FPV крыло
	2

	48.
	Набор "трубка Пито"
	1

	49.
	Механика поворота антенны наземной станции
	1

	50.
	BlueBird 630MG (стандартная)
	4

	51.
	Передатчик LawMate 1.2Ghz 1000mW (новая версия!)
	3

	52.
	Приемник Lawmate 1.2Ghz (11-каналов)
	3

	53.
	Seawolf Pixim 690TVL Дополнительный набор линз: 3.6мм линза + светосильная (ночная) линза
	2

	54.
	Mobius ActionCam Комплектация:
Кабель+MicroSD 32GB
	2

	55.
	Поворотный механизм RangeVideo
	2

	56.
	Skywalker v6 1880 (Condor)
	2

	57.
	Skywalker 2014 1800
	1

	58.
	RG316 кабель с SMA разъемом для антенн Типа разъема: SMA Male (со штырьком в центре)
	4

	59.
	Лампочки 1.5V 15mA для настройки антенн (4шт.)
	10

	60.
	FCR 1200/15 - 1.2Ghz панельная антенна для супердальних полетов Кабель N-тип - SMA 50см
	2

	61.
	Кок для складных пропеллеров
	5

	62.
	Карта для программирования регуляторов YEP
	2

	63.
	Стабилизатор напряжения UBEC 5V/6V 3A
	5

	64.
	Регуляторы оборотов YEP/YGE c SBEC 5.5V/6A Мощность регулятора: 80-100A
	5

	65.
	Пропеллеры складные, карбоновые 12x6.5
	10

	66.
	T-Motor AT2820-830kv
	4

	67.
	Аккумулятор 5000Mah 4S LiPo для FPV носителей Дополнительные разъемы XT60: XT60 мама+папа
	10

	68.
	Аккумулятор 5000Mah 3S LiPo для FPV носителей и наземных станций Дополнительные разъемы XT60: XT60 мама+папа  
	10

	69.
	BlueBird 390DMH (мини)
	30

	70.
	Поисковое устройство Rockwell Peleng
	2

	71.
	Цифро-аналоговый маяк Rockwell Peleng Mini
	4

	72.
	Мобильный термоклеевой пистолет 12V
	2

	73.
	Индикатор заряда батарей (2S-6S)
	4

	74.
	Сервотестер
	2

	75.
	Провод силовой силиконовый 14 AWG Цвет провода: Черный + красный (2м)
	10

	76.
	Разъемы XT60
Выбор типа разъема: XT60 Папа/Мама (комплект)
	20

	77.
	Клей для работы с моделями из EPO/EPP/EPS
	10

	78.
	Суперклей цианоакрилат - 50гр тик клея: проникающий
	10

	79.
	Акселератор (активатор) циакрина
	3

	80.
	5-ти минутный эпоксидный клей (США)
	5

	81.
	Прочные резинки для Skywalker (2шт.)
	20



Лаборатория компьютерных технологий и радиоэлектроники:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Персональный компьютер
	13

	2.
	Принтер HP LaserJet P1102
	1

	3.
	Плоттер A0 iPF780 Canon
	1

	4.
	Проектор Epson EB X-24
	1

	5.
	LCD Samsung UE55F9000AT
	1

	6.
	Радиоконструктор «Знаток 999»
	13

	7.
	Паяльная станция с дымоуловителем Analog-60
	13

	8.
	Измеритель RLC DT-9930
	13

	9.
	Вольтметр GDM-8135
	13

	10.
	Источник питания HY-3002
	13

	11.
	Источник питания ATH-12-31
	13

	12.
	Осциллограф ВЧ DPO 2024
	13

	13.
	Генератор AFG 2021
	1

	14.
	Частотомер Ч3-63/3
	13

	15.
	Оловоотсос 
	13

	16.
	Аптечка 
	1

	17.
	Огнетушитель 
	1

	18.
	Сумка универсальная
	14

	19.
	Дрель аккумуляторная
	1

	20.
	Бокорезы 
	11

	21.
	Набор надфилей
	13

	22.
	Нож-скальпель
	9

	23.
	Экран с электроприводом
	1

	24.
	Ионизатор воздуха
	1

	25.
	Мультиметр 
	17

	26.
	Микроскоп USB
	1

	27.
	Частотометр ЧЗ-74М
	2

	28.
	Генератор AFG-2021
	2

	29.
	Осцилограф DPO2024
	1

	30.
	Аналиатор спектра GSP-7730
	1

	31.
	Пинцет 
	11

	32.
	Вольтметр 
	13



Лаборатория компьютерных технологий и программ:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Моноблок Lenovo IdeaCentre A530A2
	13

	2.
	Принтер HP LaserJet Pro 300 Color
	1

	3.
	Сканер Epson WorkForce DS-50000N
	1

	4.
	Сенсорная панель Sharp PN-L702B
	1

	5.
	Плоттер HP Designjet T790
	1

	6.
	3D принтер CubeX
	1

	7.
	DAVID Structured Light Scanner SLS-2
	1

	8.
	Ионизатор воздуха
	1



Лаборатория компьютерных технологий и робототехники:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Моноблок Lenovo C340
	13

	2.
	Принтер HP LaserJet P1102
	1

	3.
	3D принтер CubeX Trio
	1

	4.
	LCD Panasonic TH-70LF50E
	1

	5.
	Makeblock starter kit
	12

	6.
	Makeblock advanced electronic kit
	13

	7.
	Образовательный набор «Амперка»
	13

	8.
	Набор отверток 
	5

	9.
	Ионизатор воздуха
	1

	10.
	Термометр 
	4

	11.
	Потенциометр 
	4

	12.
	Датчик освещенности
	4

	13.
	Дальномер инфракрасный
	4

	14.
	Дальномер ультразвуковой
	4

	15.
	Ультрабук Sony
	2

	16.
	Вольтметр 
	12

	17.
	Дисплей Panasonc
	1

	18.
	Принтер HP P1102
	1

	19.
	Рабочий стол 
	13

	20.
	Зарядник для аккумуляторов
	1

	21.
	Аккумуляторы 
	6





Техническая мастерская:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Станок сверлильный JET JPD-8L
	1

	2.
	Лазерный комплекс Qualitech 11G 1290
	1

	3.
	Станок заточной JET JSSG-10
	1

	4.
	Лазерный комплекс Qualitech 11G 1290
	1

	5.
	Станок фрезерно-сверлильный JET JMD-X1
	1

	6.
	Станок токарно-винторезный JET BD-8A
	1

	7.
	Пила ленточная JET JBS-12 230V
	1

	8.
	Станок комбинированный JET JKM-300
	1





